Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена студентами направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

- Передача электрической энергии на постоянном токе.

- Краткая характеристика защит трансформаторов от аварийных режимов.

- Экологические аспекты энергетики.

- Схемы и группы соединения обмоток трансформатора.

- Источники реактивной мощности в электроэнергетической системе.

- Режимы работы электроэнергетических систем.

- Токовые защиты.

- Режим нейтрали в электрических сетях напряжением до 1000В.

- Гидроэлектростанции (технологический процесс получения энергии, преимущества)

- Типы коротких замыканий в электроустановках, параметры коротких замыканий.

- Автоматическое включение резерва.

- Нормы на сопротивление заземляющих устройств.

- Защита воздушных,  кабельных линий электропередачи и шин от аварийных режимов.

- Методы и средства обеспечения нормированных значений показателей качества электроэнергии.

- Автоматическое регулирование частоты синхронного генератора.

- Конструктивное выполнение электрических сетей систем электроснабжения.

- Выключатели нагрузки.

- Схемы распределительных устройств.

- Молниеотводы для защиты электроустановок от перенапряжений.

- Защитные и ограничивающие аппараты в электроустановках напряжением выше 1000В.

- Бесконтактные коммутационные устройства в электроустановках напряжением до 1000В.

- Комплектные трансформаторные подстанции.

- Выбор проводов и кабелей по нагреву.

- Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.

- Производство электроэнергии в России. Типы электростанций, процент их участия в общей выработке электроэнергии.

- .Изоляция силовых кабелей.

- Основные элементы распределительных устройств.

- Типы схем электрических сетей систем электроснабжения.

- Требования к распределительным устройствам.

- Элегазовые выключатели (особенности конструкции, преимущества, состояние разработки).

- Выбор напряжения электрических сетей.

- Контакторы и магнитные пускатели для электроустановок напряжением до 1000В.

- Разъединители, отделители и короткозамыкатели.

- Импульсные напряжения как возмущающий фактор.

- Конструкция проводов воздушных линий электропередачи.

- Воздушные и вакуумные выключатели (конструкция, преимущества).

- Ограничители перенапряжений для защиты электроустановок от перенапряжений.

- Измерительные трансформаторы напряжения (схемы включения, характеристики).

- Изоляция силовых трансформаторов.

- Типы компенсирующих устройств, характеристики, области применения.

- Способы задания нагрузок при расчете режимов электрических сетей.

- Регулирование напряжения в распределительных электрических сетях.

- Конфигурация распределительных электрических сетей.

- Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях.

- Задание нагрузок неизменными  током и мощностью при расчете режимов электрических сетей.

- Расчет электрической сети по потерям мощности, выбор числа трансформаторов.

- Принципы выполнения релейных защит.

- Принципы построения электрических сетей систем электроснабжения.

- Элегазовая изоляция.

- Принцип работы дифференциальных защит от аварийных режимов.

- Классификация перенапряжений.

- Схема замещения линии электропередачи.

- Тепловые электростанции (типы, технологическая схема работы).

- Защита электродвигателей от аварийных режимов.

- Регулирование частоты агрегата на электростанции.

- Назначение и конструкция заземляющих устройств.

- Назначение устройств релейной защиты и требования к ним.

- Конструкция силового трансформатора.

- Расчет сети по потерям напряжения.

- Нетрадиционные источники питания.

- Современное состояние и тенденции развития трансформаторостроения.

- Определение величины потерь электрической энергии в электрических сетях.

- Возбуждение синхронных генераторов.

- Номинальные напряжения электроустановок систем электроснабжения.

- Баковые, маломасляные и воздушные выключатели.

- Цифровые устройства релейной защиты.

- Оценка влияния импульсных напряжений на работу электроприемников.

- Статические характеристики нагрузок.

- Показатели качества электроэнергии, нормируемые ГОСТ Р 54149-2010.

- Приводы выключателей (классификация, принцип работы)

- Дистанционные защиты от аварийных режимов.

- Регулирование напряжения на электрических станциях.

- Испытание изоляции повышенным напряжением.

- Регулирование напряжения на подстанциях.

- Изоляторы воздушных линий электропередачи.

- Источники питания и пункты приема электроэнергии электроэнергетических систем.

- Схема замещения трехобмоточного трансформатора.

- Основные принципы грозозащиты линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

- Планирование и организация ремонтов оборудования электроэнергетических систем.

- Повреждения и ненормальные режимы синхронного генератора.

- Компоновка электрических станций.

- Автоматическая частотная разгрузка электроэнергетической системы.

- Воздействие различных факторов на изоляцию электротехнических изделий.

- Атомные электростанции (технология производства электроэнергии, преимущества, недостатки).

- Синхронные генераторы для электростанций (конструкция, характеристики)

- Методы и средства повышения надежности систем электроснабжения.

- Автоматическое повторное включение.

- Использование схем замещения электрической сети.

- Распределительные устройства электроустановок (типы, сравнительная характеристика).

- Типы и конструкция опор воздушных линий электропередачи.

- Охлаждение трансформаторов.

- Закрытые распределительные устройства.

- Расчет электрических нагрузок при проектировании.

- Измерительные трансформаторы тока (схемы включения, характеристики).

- Специфика потребителей систем электроснабжения.

- Суточный график электрических нагрузок.

- Требования к электрическим сетям.

- Распределение нагрузок между агрегатами электрической станции.

- Классификация электрических сетей.

- Кабельные линии электропередачи (области применения, типы кабелей, кабельные муфты и концевые заделки).

- Показатели надежности системы электроснабжения.

- Электрические аппараты напряжением до 1000В.

- Типы трансформаторов и их показатели.

- Баланс активной мощности в энергосистеме и его связь с частотой.

- Открытые распределительные устройства.

- Понятие о графиках электрических нагрузок.

- Классификация коммутационных аппаратов в электроустановках напряжением выше 1000В.

- Системы телемеханики в электроэнергетических установках.

- Годовой график нагрузок по продолжительности.

- Специфика работы электростанции в энергосистеме.

- Расчет показателей надежности систем электроснабжения.

- Схемы электрических станций (классификация, особенности построения, секционирование шин).

- Нагрузочная способность силовых трансформаторов.

- Надежность систем электроснабжения.

- Выбор способа выполнения электрических сетей.

- Автоматическое включение генератора на параллельную работу.

- Охлаждение трансформаторов.

- Расчет режима работы линии электропередачи (заданы U2= const; I2, I12, b12).

- Повреждения и ненормальные режимы трансформаторов.

- Схема замещения двухобмоточного трансформатора.

- Режим нейтрали в электрических сетях переменного тока.

- Баланс реактивной мощности в энергосистеме и его связь с напряжением.

- Системы охлаждения синхронных генераторов.

- Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов.

- Расчет заземляющих устройств.